
附件2

公共场所卫生监督量化分级评分细则
一、卫生管理（20分）
（一）配备专（兼）职卫生管理人员（5分）
1.未配备专（兼）职卫生管理人员，扣3分；未在文件或制度中明确职责，扣2分。

2.未明确公共场所法定代表人或负责人是经营场所卫生安全第一责任人，扣3分。

（二）建立卫生管理制度和卫生操作规程，卫生管理档案齐全（5分）
1.《公共场所卫生管理规范》规定的制度、操作规程和档案要求，每缺1项扣1分。

2.根据《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求，集中空调通风系统卫生档案每缺1项扣1分。

3.体育场馆等未按照《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条要求制定本单位传染病预防控制应急预案，扣3分；未按照《中华人民共和国传染病防治法》第三十条要求开展演练，扣2分。

（三）公示卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级（5分）
1.未在醒目位置公示，扣5分。

2.未公示卫生许可证，扣2分；未公示卫生检测结果，扣2分（检测报告指标缺项在“四、卫生检测”大类中扣分）；未公示卫生信誉度等级，扣2分。

禁泳、禁浴、禁烟等相关标志标识符合要求（3分）

  1.未设置或未在醒目位置设置禁泳、禁浴、禁烟警示性标志，每缺1项扣2分。

2.禁泳、禁浴、禁烟警示性标志不完整，扣1分。

3.美发场所配备的头癣、皮肤病患者专用工具无标识，扣1分。

（五）公共卫生用品实行进货验收和索证管理（2分）

1.未执行进货验收制度或未实行索证管理，扣1分。

2.缺少产品的索证索票资料，每类产品扣1分。

3.购买、使用过期产品、伪劣产品、无证产品的，扣1分。
二、从业人员（5分）
（一）健康合格证明有效（3分）
1.从业人员无有效健康合格证明，每人扣1分；所有从业人员均无有效健康合格证明，扣3分。

2.伪造健康合格证明的，扣3分。

（二）经培训考核合格（2分）
1.无培训、考核合格相关资料和记录，扣2分。

2.在岗人员未2年复训1次，每人扣1分；所有在岗人员均未复训的，扣2分。

三、场所设计和卫生设施设备（30分）
（一）公共用品用具清洗消毒间（区）设置和使用符合要求(※)
以下内容有1项不符合要求，标化分扣10分：
1.公共用品用具清洗消毒间（区）的设置应符合《公共场所设计卫生规范》要求。

2.公共用品用具清洗消毒间的使用应符合《公共场所卫生管理规范》要求。

（二）公共用品洗涤房间（洗衣房）设置和使用符合要求（2分）
1.未专间专用，扣1分。

2.洗涤、消毒等设施设备不能正常使用，扣1分。

3.公共用品用具未做到分类清洗、分类存放，扣1分。

（三）清洁物品储藏间（区）设置和物品储存符合要求（2分）
1.未设置清洁物品储藏间或清洁物品储藏间被挪作他用，扣1分。

2.物品未分类、分架存放，扣1分。

3.在清洁物品储藏间内放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品等，扣1分。

（四）公共卫生间设计符合规范，确保正常使用。（2分）
1.无上下水系统、洗手设施、机械排风设施或不能正常使用，扣1分。

2.设置座式便器，未提供一次性衬垫的，扣1分；提供坐垫圈消毒剂等，不扣分。

（五）病媒生物防制设施设备配备和使用符合要求（4分）

1.未设置病媒生物预防控制设施设备或设施设备不能正常使用，扣4分。

2.机械通风装置的风口和下水道的出口、排气口，未设置隔栅或网罩等，每处扣1分；隔栅或网罩损坏的，每处扣1分。
（六）客房卫生清扫工作车（工具）的配备和使用符合要求（3分）

1.客房数量50间以上的住宿场所，工作车配备未达到每层楼或每20间客房设置1辆配置比例的，扣1分。

2.清洁工具交叉使用的，扣2分。

3.无卫生间清扫工具和存放容器，扣1分；清扫工具、抹布和存放容器无明确的用途标示，扣1分。

（七）水循环处理设施设备设置和使用符合要求（5分）
1.未设置符合要求的水循环处理设施设备或未正常运行，扣5分。

2.游泳池水循环周期超过4小时，扣2分。
（八）消毒剂专用库房设置和使用符合要求（2分）
1.消毒剂专用库房设置不符合《公共场所设计卫生规范 第3部分：人工游泳场所》或《公共场所设计卫生规范 第4部分：沐浴场所》要求，扣1分。

2.消毒剂专用库房未正常使用，扣1分。

（九）规范安装水质在线监控装置，并正常运行（4分）
1.未设置在线监控装置、装置不能正常使用或未正常运行的，扣4分。

2.四项监测项目（余氯、浑浊度、pH值、氧化还原电位），每缺1项扣1分。

（十）强制通过式浸脚消毒池设置和使用符合要求（3分）
1.未设置或设置的强制通过式浸脚消毒池不符合《公共场所设计卫生规范 第3部分：人工游泳场所》要求，扣3分。

2.未使用强制通过式浸脚消毒池或浸脚消毒池内消毒水深度不足15 cm，扣1分。

3.强制通过式浸脚消毒池内消毒水未每4小时更换一次或随机检测消毒水浓度不达标，扣1分。
（十一）自建设施供水、二次供水、分质供水设施设备及净水设备符合规定（3分）
1.无供水单位卫生许可证（二次供水根据当地卫生行政许可要求），扣3分。

2.涉水产品无卫生许可批件，扣1分。

3.生活饮用水供水设施未定期清洗消毒，扣2分；无记录，扣1分。

四、卫生检测（10分）
（一）卫生检测每年不少于1次(※)
未按照《公共场所卫生管理条例实施细则》和《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求，开展卫生检测，标化分扣10分。（该项目扣分后，在“四、（二）卫生检测数量、项目齐全，卫生检测结果符合国家卫生要求”一项中不再扣分。）
（二）卫生检测数量、项目齐全，卫生检测结果符合国家卫生要求（8分）
1.根据公共场所实际经营项目类型确定，对室内空气质量、水质、集中空调通风系统、公共用品用具等开展检测，每缺1类扣2分。

2.检测指标未做或指标检测结果不符合《公共场所卫生指标及限值要求》或《公共场所集中空调通风系统卫生规范》，每项指标扣1分。

（三）按要求开展日常检测（2分）
1.每场开放前、开放时未对池水余氯、pH值、温度等指标进行检测，扣2分。
2.未公示检测结果，扣1分。
3.公示的检测结果未注明测定时间，扣1分。
五、公共用品用具管理（15分）
（一）按规定对重复使用的公共用品用具进行更换、清洗、消毒、保洁，并记录（10分）
1.未按照规定进行清洗、消毒、保洁，每环节扣5分。

2.无消毒记录，扣2分；消毒记录不完整，扣1分。

3.床单、枕套、被套、毛巾、浴巾等未做到一客一换，扣5分。

4.布草等外送清洗的，未签订洗涤合同或无外送管理台账，扣2分。

（二）配备数量满足经营需要（2分）
不符合《公共场所卫生管理规范》配备要求的，扣2分。
（三）未重复使用一次性用品用具（3分）
重复使用一次性用品用具，扣3分。
六、通风与空调（10分）
（一）通风换气装置的设置和使用符合要求（5分）
1.未按要求安装机械排风系统或设施，扣5分。

2.安装的机械排风系统或设施损坏或不能正常使用，每处扣2分。

3.游泳场所和沐浴场所的消毒剂专用库房、游泳池水处理机房、使用燃煤或燃气设备的区域，未设事故排风装置，扣5分；换气次数低于12次/h，扣2分。

（二）空调按规定进行清洗消毒（含分体空调）（3分）
未按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求进行清洗消毒，扣3分。分体空调参照执行。
（三）新风口、冷却塔等设置和使用符合要求（2分）
1.新风口与污染源距离不符合要求，扣1分。

2.新风未直接取自室外的，扣1分。

3.开放式冷却塔未远离人员聚集区域、建筑物新风取风口或自然通风口，扣1分。

4.开放式冷却塔未设持续净化消毒、加药装置，扣1分。
七、其他要求（10分）
（一）落实《中华人民共和国传染病防治法》有关要求（5分）
未落实《中华人民共和国传染病防治法》第十六条、第三十九条、第四十八条、第五十条、第六十二条有关要求，每条扣1分。
（二）放置安全套或设置安全套发售设施（2分）
未放置安全套或设置安全套发售设施，扣2分。
符合《公共场所卫生管理条例实施细则》控烟管理要求（3分）
1.未开展吸烟危害健康的宣传，扣1分。

2.现场检查时见室内吸烟行为，且无人劝阻，扣2分。

说明：
1.卫生许可证超过有效期，伪造、变造卫生许可证或卫生备案凭证，超范围经营，单位地址与营业执照不一致，不予评定卫生信誉度等级。依法不需要取得卫生许可证或办理卫生备案的公共场所除外。
2.扣分项分数大于该项目总分数时，该项目分数扣完为止。
3.标化分=实得分/应得分×100，应得分=100-合理缺项分值，标注※的为关键项,关键项的扣分指从标化分中直接扣10分（每1个关键项扣10分），不是从实得分和应得分中扣10分。
4.地方疾病预防控制部门可结合工作实际适当调整评分项目和分值，其余原则上按此评分细则执行。
